PACKET SCHEMA V1 – ECG/PPG DATA ACQUISITION

Các trường metadata cần làm rõ

| Trường | Quy định V0.1 |
| --- | --- |
| Version | Phiên bản của packet schema, hiện tại V1. Dùng để xác định cách giải mã packet. |
| Phiên / Session | session_id xác định một phiên thu dữ liệu. Các packet trong cùng một lần đo dùng cùng session_id. |
| Kênh / Channel | Xác định nguồn dữ liệu của packet: ECG hoặc PPG. Mỗi kênh có thể có sampling rate khác nhau. |
| Sequence | Số thứ tự packet theo từng kênh, tăng tuần tự. Dùng để phát hiện packet mất, trùng hoặc sai thứ tự. |
| Timestamp / Đơn vị | Thời điểm lấy mẫu của sample đầu tiên trong packet, đơn vị µs (microsecond). Không phải thời điểm đọc FIFO hay truyền packet. |
| Sample Count | Số sample thực tế chứa trong packet. Ví dụ 16 nghĩa là DATA[0] đến DATA[15]. |
| Fs từng kênh | Sampling frequency của từng kênh, đơn vị Hz/SPS. ECG hiện dự kiến 512 SPS; PPG chưa chốt. Không giả định ECG và PPG có cùng Fs. |

Ghi chú: Timestamp được định nghĩa là thời điểm lấy mẫu của sample đầu tiên trong packet. Với Fs của từng kênh, receiver có thể tái dựng timeline của các sample và đồng bộ ECG/PPG mà không cần giả định hai kênh có cùng sampling rate.