## BOM v0.1
BOM v0.1 (Thiết bị đo huyết áp không vòng bít PPG/ECG (Bản v0 – bản thí nghiệm)
STT | Khối | Linh kiện chính | Phương án thay thế |  | Mức ưu tiên | SL | Trạng thái duyệt
1 | PPG AFE |  |  |  | Bắt buộc | 1 | CHỜ DUYỆT
2 | ECG AFE | ProtoCentral MAX30001 breakout (SPI, ECG + BioZ) | ProtoCentral ADS1292R breakout (có RLD, 500 SPS, kèm điện cực/cáp); MAX30003 | MAX30001 là ECG AFE chuyên dụng, phù hợp mục tiêu thu ECG chất lượng và kiểm chứng AFE trước khi thiết kế phần cứng riêng | Bắt buộc | 1 | CHỜ DUYỆT
3 | MCU | ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8, bản hàn sẵn chân | ESP32-S3-DevKitC-1 N8R2; nRF52840 DK | Có giao tiếp SPI/I²C, đủ để kết nối các AFE/cảm biến và thuận tiện lập trình, debug qua USB | Bắt buộc | 1 | CHỜ DUYỆT
4 | Điện cực ECG (Ag,AgCl Electrode) | Điện cực dán Ag/AgCl 3M Red Dot 2223 | 3M Red Dot 2560 | Dễ mua, phù hợp với dự án ở tiến độ hiện tại | Bắt buộc | 2 | CHỜ DUYỆT
5 | Điện cực ECG (dry electrode) | BIOPAC ELDRY-SP-FLAT | BIOPAC ELDRY-SP-DOME | Phù hợp với hướng phát triển dạng đeo tay của dự án | Tùy chọn | 2 | CHỜ DUYỆT
8 | Kết nối | Breadboard MB-102 830 lỗ | — |  | Bắt buộc | 3 | CHỜ DUYỆT
9 | Kết nối | Cáp USB-C (data) | — |  | Bắt buộc | 1 | CHỜ DUYỆT
10 | Kết nối | Dây chuyên dụng breadboard | __ |  | Bắt buộc | 1 (hộp) | CHỜ DUYỆT

## Quy hoạch chân ESP32-S3
Quy hoạch chân đề xuất (ban đầu, cần kiểm tra lại khi đi dây và sau khi đọc datasheet)
Chức năng | Chân đề xuất | Ghi chú
I2C SDA / SCL – MAX30101 (v0); sau này thêm TMP117 (v1) | GPIO1 / GPIO2 | Chân I2C gán tự do qua GPIO matrix; kiểm tra pull-up của breakout nối vào 3V3
Ngắt INT – MAX30101 | GPIO4
SPI SCK / MOSI / MISO – MAX30001 (và BMI270 nếu dùng SPI) | GPIO12 / GPIO11 / GPIO13 | Kiểm tra SPI mode; nếu nhiễu khi dùng chung bus thì tách bus riêng
CS MAX30001 / BMI270 | GPIO9 / GPIO14
Ngắt INT MAX30001 / BMI270 | GPIO5 / GPIO6
SYNCH của MAX30001 (thử đồng bộ) | GPIO7 | Nếu breakout xuất chân này
TRÁNH: PSRAM octal | GPIO35, 36, 37 | Bản N16R8
TRÁNH: strapping | GPIO0, 3, 45, 46
TRÁNH: USB native | GPIO19, 20
TRÁNH: UART0 (log/nạp code) | GPIO43, 44
TRÁNH: LED RGB on-board | GPIO48